Утверждаю   /   Approved by:

Генеральный директор ООО «Норд Империал» /

Gereral Director of LLC Nord Imperial

_______________ А.К. Иванов / A.K.Ivanov

Техническое задание

| № # | Наименование / Description | Обоз-ние/марка гост. brand/state standard(GOST) | Размер Size | Кол-во Q-ty | Ед. Измер MU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон с газом - носителем Гелий марки А по ТУ 51-940 (баллон 5,7 м3) /gas cylinder - helium brand A as per TU 51-940 (cylinder 5,7 m3) | ТУ 51-940 |  | 5 | баллон/ bottles |
| 2 | БАРЬЕР ПРОФИ Механика 1 мкм filtering cartridge Barrier Profi Mechanic, 1 micron |  |  | 6 | шт./ ea. |
| 3 | БАРЬЕР ПРОФИ Механика 5 мкм filtering cartridge Barrier Profi Mechanic, 5 micron |  |  | 6 | шт./ ea. |
| 4 | БАРЬЕР ПРОФИ ПостФильтр / filtering cartridge Barrier Profi Postfilter |  |  | 6 | шт./ ea. |
| 5 | БАРЬЕР ПРОФИ Сорбцион / filtering cartridge Barrier Profi Sorption |  |  | 6 | шт./ ea. |
| 6 | Вискозиметр NIR-Ubbelohde, капилляр для HVU 480 / HVU481, с обнаружением мениска NIR, установленный в держатель, с гравировкой капиллярной постоянной и цветным кодом для соединения со шлангами. (С = 0,005; диап. 1,0 - 5,0 мм2/с, Кат. № 04805-000-03) / NIR-Ubbelohde viscometer, capillary for HVU 480 / HVU481, with NIR meniscus detection installed in the holder, engraved with capillary constant and color code for connection to hoses. (C = 0.005; range 1.0-5.0 mm2 / s, Cat. No. 04805-000-03) | NIR-Ubbelohde Вискозиметр HVU 480/481, С = 0,005; диапазон от 1,0 до 5,0 мм2/с, Order No. 04805-000-03 |  | 1 | шт./ ea. |
| 7 | Вискозиметр NIR-Ubbelohde, капилляр для HVU 480 / HVU481, с обнаружением мениска NIR, установленный в держатель, с гравировкой капиллярной постоянной и цветным кодом для соединения со шлангами. (С = 0,01; диап. от 2,0 -10,0 мм2/с, Кат. № 04805-000-04) / NIR-Ubbelohde viscometer, capillary for HVU 480 / HVU481, with NIR meniscus detection installed in the holder, engraved with capillary constant and color code for connection to hoses. (C = 0.01; range 2.0 -10.0 mm2 / s, Cat. No. 04805-000-04) | NIR-Ubbelohde Вискозиметр HVU 480/481, С = 0,01; диапазон от 2,0 до 10,0 мм2/с, Order No. 04805-000-04 |  | 2 | шт./ ea. |
| 8 | Газовый катридж Cartridge 200 рsi (Фирма Crs Item No. 202839; lot.333026 или Фирма PerkinElmer Item No. 930-6051)/ gas cartridge Cartridge 200 рsi (Firm Crs Item No. 202839; lot.333026 or Firm PerkinElmer Item No. 930-6051) | Фирма Crs Item No. 202839; lot.333026 или Фирма PerkinElmer Item No. 930-6051/Crs Item No. 202839; lot.333026 or PerkinElmer Item No. 930-6051 |  | 2 | шт./ ea. |
| 9 | Генерирующий электрод,Generating electrode, Ag, CAP. CEL RED , Анод, Кат. № PANAL0049, Производитель «Thermo electron corporation» / Generating electrode, Ag (anode), Part no.PANAL0049 | ECS 3000 Кат. № / Сat. No. PANAL0049 |  | 2 | шт./ ea. |
| 10 | Диафрагма регулировки расхода к вакуумному насосу VACUUBRAND PC101, Кат. № 677037 /Diaphragm for flow control for vacuum pump VACUUBRAND PC101, Cat. No. 677037 | Кат. № / Сat. No. 677037 |  | 1 | шт./ ea. |
| 11 | Измерительный электрод, Ag, Кат. № PANAL0050, Производитель «Thermo electron corporation» /Measuring electrode, Ag Cat. No. PANAL0050, manufacturer Thermo electron corporation | ECS 3000 Кат. № / Сat. No. PANAL0050 |  | 3 | шт./ ea. |
| 12 | Источник бесперебойного питания ИПБ АРС Smart- UPS SC 620 / АРС Smart- UPS SC 620 | АРС Smart- UPS SC 620 |  | 1 | шт./ ea. |
| 13 | Картридж осушитель (фирма Parker domnick hunter) Кат. № 604970412 / Dryer cartridge (Parker domnick hunter) Cat. № 604970412 | Кат. № / Сat. No.604970412 |  | 1 | шт./ ea. |
| 14 | Картридж-фильтр CRS для очистки газа-носителя на хроматограф и хлоорганику (Gas dry filter and big trap ltem No:202260 1/8" 400сс Big Trap; lot No. 332934, Item # EW-34651-20) | Фирма Crs ltem No:202260 ; lot No. 332934$ Item # EW-34651-20) |  | 3 | шт./ ea. |
| 15 | Катод (Pt), ячейка 35 мл, (ОР 4929.В.00.07). Кат. № PANAL0051/ cathode (Pt), cell 35 ml, (ОР 4929.В.00.07). Cat. No. PANAL0051 | ECS 3000, Кат.№ /cat. No. PANAL0051 |  | 1 | шт./ ea. |
| 16 | Кварцевая вставка в испаритель для хроматографа, Кат. № 6121000 / QUARTZ PACKED INJECTOR LINER, Сat. No.6121000 | Кат. № / Сat. No.6121000 |  | 3 | шт./ ea. |
| 17 | Кнопка поворотно-нажимная на универсальный тепловой шкаф UFE 400 / Turn-push knob for multipurpose thermal cabinet UFE 400 | SPM 16(6)/250 ~ 10(6)/250~5Е4 10/400~ Т 85 20А/125 VАС 16А/250 VAC 1/3HP125 VAC3/4HP/250 VAC 2РК4 |  | 1 | шт./ ea. |
| 18 | Колонка хроматографическая тефлон L=11м d=2,1мм (0,5%H3PO4+12% ПФ эфир+ Хромосорб T40/60) для Clarus 500 (по ГОСТ Р 50802) (12% Polyphenil ether/0,5% H3PO4 on 40/60 Chromosorb T, 36' x 1/8" O,D, Teflon (АУЗ) Column. Cat.№ 11500, Lot: 09252006) | Clarus 500 Cat.№ 11500, Lot: 09252006 |  | 2 | шт./ ea. |
| 19 | Кольцевая прокладка поршня к MINIVAP VPS 12,42*1,78 мм (Кат.№ ССА-210-000-01)/ Piston ring-type packing piston for MINIVAP VPS 12,42*1,78 mm (cat.No. ССА-210-000-01) | Кат.№ / Cat. No. ССА-210-000-01 |  | 2 | шт./ ea. |
| 20 | Корпус фильтра BIG FLOW 20" AQUAPRO AQF 2040, присоединительный размер 1/2 дюйм, (Ø130мм, высота 550мм) / Filter housing BIG FLOW 20 "AQUAPRO AQF 2040, mounting size 1/2 inch, (Ø130mm, height 550mm) |  |  | 3 | шт./ ea. |
| 21 | Перчатки медицинские Dermagrip HIGH RISK (M) размер 7, уп. 25 пар. / Medical gloves Dermagrip HIGH RISK, size M 7, 25 pairs in a package | размер М (7-8) / size M (7-8) | размер 7, уп. 25 пар. / size 7, 25 pairs in a pack. | 17 | упак./ pack |
| 22 | Перчатки нитриловые (М), размер 7, уп. 100 пар (200 шт.) / Nitrile gloves , size M 7, 100 pairs in a package (200 pcs) | размер М (7-8) / size M (7-8) | размер 7, уп. 100 пар (200 шт./pcs) / size 7, 100 pairs in a pack. (200 pairs in a box) | 16 | упак./ pack |
| 23 | Перчатки медицинские Dermagrip HIGH RISK (S) размер 6, уп. 25 пар. / Medical gloves Dermagrip HIGH RISK, size S 6, 25 pairs in a package | размер S (6-7) / size S (6-7) | размер 6, уп. 25 пар. / size 5, 25 pairs in a pack. | 3 | упак./ pack |
| 24 | Перчатки нитриловые (S), размер 6, уп. 100 пар (200 шт.) / Nitrile gloves , size S 7, 100 pairs in a package (200 pcs) | размер S (6-7) / size S (6-7) | размер 6, уп.100 пар (200 шт) / size 6, 100 pairs in a pack. (200 pairs in a box) | 3 | упак./ pack |
| 25 | Подающая трубка с 1 быстросъемным соединителем для проб без давления, (для анализатора давления насыщенных паров Minivap VPS), Кат. № ССА210-211-00 / Feed tube with 1 quick-release connector for pressure-free samples, (for Minivap VPS saturated vapor pressure analyzer), Cat. No. SSA210-211-00 / | Кат. № / Сat. No.ССА210-211-00 |  | 1 | шт./ ea. |
| 26 | Скруббер сернокислотный к ECS 3000, Кат.№ ECS300006 / Sulfuric acid scrubber 3000 Cat.# ECS300006 | ECS 3000, Кат. № / Сat. No. ECS300006 |  | 1 | шт./ ea. |
| 27 | Соединитель печи и скруббера обогреваемый Кат. № ECS300009 / Connection furnace scrubber 3000 Cat.# ECS300009 | ECS 3000, Кат. № / Сat. No. ECS300009 |  | 1 | шт./ ea. |
| 28 | Стакан высокий с делениями и носиком, В-1-250 ТС / High calibrated glass with a lip V-1-250 ТS | ГОСТ/GOST 23932 В-1-250 ТС |  | 20 | шт./ ea. |
| 29 | Тедларовый пакет (1 уп.-10 шт.), Кат.№ 232-01 / Tedlar bag (1 pack - 10 pcs), Cat. № 232-01 | Кат. № / Сat. No.232-01 |  | 2 | шт./ ea. |
| 30 | Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН 7 /Glass thermometer for petroleum products testing TN 7 | ТН 7 (0..360)°С |  | 1 | шт./ ea. |
| 31 | Тефлоновые переходники для анализатора нефтепродуктов ECS 3000 / Coupling red union ¼ x 4 PTFE, (Редукционный штуцер, PTFE, наружный диаметр 1/4 x 4 мм) / Coupling red union ¼ x 4 PTFE, PMECH0368 | ECS 3000, Кат. № / Сat. No. PMECH0368 |  | 8 | шт./ ea. |
| 32 | Трубка для подачи проб с двумя быстросъемными соединителями (для анализатора давления насыщенных паров Minivap VPS), Кат. № ССА210-210-00 / Tube for samples delivery c/w two quick connections (for vapour pressure analyzer Minivap VPS), cat. No. ССА210-210-00 | Minivap VPS Кат. № / Cat. No. ССА210-210-00 |  | 1 | шт./ ea. |
| 33 | Фильтровальная бумага Whatman ® d=125 mm (Кат.№ 1441 125) /Filtering paper Whatman, d=125mm (Cat. No. 1441 125) | Whatman Кат. № / Сat. No. 1441 125 |  | 3 | упак./ pack |
| 34 | Шпатель-ложка, длина 180 мм / Spatula spoon, length 180 mm |  |  | 3 | шт./ ea. |
| 35 | Ячейка для титрования галогенов ECS 3000, Кат. № PANAL0046 / Halogen titration cell, capillary, Сat. No. PANAL0046 | ECS 3000 Кат. № / Сat. No. PANAL0046 |  | 1 | шт./ ea. |

Согласовано/Concurred by:

Главный финансовый

директор/CFO				_________________ Радж Кришан / Raj Krishan

подпись/signature

Согласовано/Recommended by:

Главный советник по производству,

охране труда и промышленной

безопасности, бурению и КРС /

Chief Advisor for

Production, HSE, Drilling and WO		_________________ Манодж Кумар / Manoj Kumar

подпись/signature

Главный инженер

ООО «Норд Империал»

Chief Engineer Nord Imperial LLC		_________________ 	А.К. Иванов / А.K. Ivanov

подпись/signature

Заведующий химическими лабораториями /

Head of chemical laboratories

_________________ 	Е.С. Бебекина / E.S Bebekina

подпись/signature