## КП
Перечень ТМЦ, предоставляемых Заказчиком
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Ед. изм.
Система электрообогрева/ electrical heating system
1 | Шкаф управления + АВР с обогревом ШУЭ 8.8.31.3 Control cabinet + automatic load transfer switch with electrical heating control cabinet | 1 | шт./ ea
2 | Шкаф управления + АВР с обогревом ШУЭ 7.13.106.3 Control cabinet + automatic load transfer switch with electrical heating control cabinet | 1 | шт./ ea
3 | Саморегулирующийся нагревательный кабель TSS-15F /self-regulating heating cable | 73 | м/ m
4 | Саморегулирующийся нагревательный кабель TSS-30F /self-regulating heating cable | 343 | м/ m
5 | Саморегулирующийся нагревательный кабель TSS-45F /self-regulating heating cable | 330 | м/ m
6 | Саморегулирующийся нагревательный кабель SE-31HTR2-CR/ self-regulating heating cable | 384 | м/ m
7 | Коробка взрывозащищенная с креплением на опорной колонке КСРВ-П141210 (для нагревательного кабеля) cable duct, explosion proof, provided with fixtures on support (for heating cable) | 19 | шт./ ea
8 | Коробка взрывозащищенная с креплением на опорной колонке КСРВ-П141210 (для температурного датчика) cable duct, explosion proof, provided with fixtures on support (for temperature sensor) | 16 | шт./ ea
9 | Комплект для заделки низкотемпературного нагревательного кабеля VM-Z low temperature heating cable termination kit | 4 | к-т/ set
10 | Комплект для заделки высокотемпературного нагревательного кабеля VM-P high temperature heating cable termination kit | 17 | к-т/ set
11 | Клейкая лента из стеклоткани, tmax=200°C FT/HTM (33m) / fiberglass sticky tape | 37 | рул/ rolls
12 | Самоклеящаяся алюминиевая лента (50м/рул) / self sticking aluminum tape (50m.roll) | 23 | рул/ rolls
13 | Датчик температуры объекта ДТС014-PT100.Ex-T5 / object temperature gauge | 16 | шт./ ea
14 | Этикетка "Электрообогрев" / sticker "Electrical heating" | 278 | шт./ ea
15 | Хомут ленточный, (30м/рул) / band clamp (30m/roll) | 2 | рул/ rolls
16 | Зажим для хомута ленточного / band clamp clip | 80 | шт./ ea
17 | Расходные материалы+ЗИП / consumables and spares | 1 | к-т/ set
18 | Шеф-монтажные работы системы электрообогрева / supervised installation of electrical heating system | 1 | к-т/ set
19 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 /power cable | 2135 | м./ m
20 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 /power cable | 415 | м./ m
21 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х4,0 /power cable | 1268 | м./ m
22 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х6,0 /power cable | 297 | м./ m
23 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х10 /power cable | 115 | м./ m
24 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х25 /power cable | 461 | м./ m
25 | Кабель ВБШвнг(А) 3х6,0 /power cable | 120 | м./ m
26 | Кабель ВБШвнг(А) 3х16 /power cable | 237 | м./ m
Раздел ЭС/ Electric specification section
1 | Стойка кабельная К1152цУТ1,5. L=800 мм./Cable racks, L=800mm | 22 | шт./ ea
2 | Стойка кабельная К1151цУТ1,5. L=600 мм./Cable racks, L=600mm | 300 | шт./ ea
3 | Стойка кабельная К1150цУТ1,5. L=400 мм./Cable racks, L=400mm | 1000 | шт./ ea
4 | Полка кабельная К1161цУТ1,5. L=265 мм./Cable trays | 1300 | шт./ ea
5 | Короб прямой 200х100 У1098УТ2,5 с крышкой. L=2000 мм./Straight duct c/w lid | 341 | шт./ ea
6 | Короб прямой 150х100 У1079УТ2,5 с крышкой. L=2000 мм./Straight duct c/w lid | 300 | шт./ ea
7 | Кабель ВБаШвнг(А)-LS 1х185/ power cable | 380 | м./ m
8 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х10/ power cable | 175 | м./ m
9 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х4,0/ power cable | 400 | м./ m
10 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х120/ power cable | 20 | м./ m
11 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х2,5/ power cable | 360 | м./ m
12 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х25/ power cable | 500 | м./ m
13 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х35/ power cable | 155 | м./ m
14 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х50/ power cable | 14 | м./ m
15 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95/ power cable | 50 | м./ m
16 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5/ power cable | 430 | м./ m
17 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х1,5/ power cable | 300 | м./ m
18 | Выключатель ВА04-36 80А 3n/ switch | 3 | шт./ ea
19 | Выключатель ВА47-29 16 с 3n/ switch | 8 | шт./ ea
20 | Выключатель ВА47-29 2 c 1п/ switch | 6 | шт./ ea
21 | Выключатель ВА47-29 20 c 1п/ switch | 1 | шт./ ea
22 | Выключатель ВА47-29 20А 1п/ switch | 3 | шт./ ea
23 | Выключатель ВА47-29 25А 3n/ switch | 1 | шт./ ea
24 | Выключатель ВА47-29 32А 3n/ switch | 1 | шт./ ea
25 | Выключатель ВА47-29 40 d 3n/ switch | 1 | шт./ ea
26 | Выключатель ВА47-29 40А 3n/ switch | 3 | шт./ ea
27 | Выключатель ВА47-29 50 d 3n/ switch | 4 | шт./ ea
28 | Выключатель ВА47-29 6 (MVA20-3-006-D) 3n/ switch | 32 | шт./ ea
29 | Выключатель ВА47-29 6 (MVA20-3-006-В) 3n/ switch | 1 | шт./ ea
30 | Выключатель ВА47-29 6 с 3n/ switch | 2 | шт./ ea
31 | Выключатель ВА47-29 63А 3n/ switch | 2 | шт./ ea
32 | Выключатель ВА47-29 6А 3n/ switch | 1 | шт./ ea
33 | Выключатель ВА88-32 100 в 3n/ switch | 1 | шт./ ea
34 | Магнитный пускатель КМИ-10911 9а 380в/ magnetic starter | 2 | шт./ ea
35 | Магнитный пускатель КМИ-11810 220В/ magnetic starter | 2 | шт./ ea
36 | Магнитный пускатель КМИ-34012 40а 380в/ magnetic starter | 2 | шт./ ea
37 | Магнитный пускатель КМИ-35012 50а 380в/ magnetic starter | 3 | шт./ ea
38 | Магнитный пускатель КМИ-48012 220В/ magnetic starter | 2 | шт./ ea
39 | Тепловое реле РТИ-1314 7-10 А/heat relay | 1 | шт./ ea
40 | Тепловое реле РТИ-3357 37-50 А/heat relay | 5 | шт./ ea
41 | Тепловое реле РТИ-5370 63-90 А/heat relay | 2 | шт./ ea
42 | Кнопочный пост взрывозащищенный ПВК25 2ExdIIСT5/push-button station, explosion proof | 2 | шт./ ea
43 | Металлорукав герметичный ПВХ РЗ-Ц-П 25 TDM/ leakproof metallic hose | 25 | м./ m
44 | Металлорукав герметичный ПВХ РЗ-Ц-П 32 TDM/ leakproof metallic hose | 10 | м./ m
45 | Металлорукав герметичный ПВХ РЗ-Ц-П 38 TDM/ leakproof metallic hose | 10 | м./ m
46 | Металлорукав герметичный ПВХ РЗ-Ц-П 50 TDM/ leakproof metallic hose | 1 | м./ m
47 | Клемма WAGO 285-635, Iн=125 А, Sпр=6...35 кв.мм/ connection terminal | 51 | шт./ ea
48 | Клемма WAGO 285-634, Iн=125 А, Sпр=6...35 кв.мм/ connection terminal | 9 | шт./ ea
49 | Клемма WAGO 285-637, Iн=125 А, Sпр=6...35 кв.мм/ connection terminal | 16 | шт./ ea
50 | Клемма WAGO 285-195, Iн=232 А, Sпр=35...95 мм/ connection terminal | 33 | шт./ ea
51 | Клемма WAGO 285-194, Iн=232 А, Sпр=35...95 мм/ connection terminal | 9 | шт./ ea
52 | Клемма WAGO 285-197, Iн=232 А, Sпр=35...95 мм/ connection terminal | 11 | шт./ ea
53 | Перемычка изолированная WAGO 285-495, Iн=232 А/ insulation strap | 10 | шт./ ea
54 | Клемма WAGO 283-901, Iн=76 А, Sпр=0,2...16 мм/ connection terminal | 167 | шт./ ea
55 | Клемма WAGO 283-904, Iн=76 А, Sпр=0,2...16 мм/ connection terminal | 38 | шт./ ea
56 | Клемма WAGO 283-907, Iн=76 А, Sпр=0,2...16 мм/ connection terminal | 59 | шт./ ea
57 | Клемма WAGO 280-901, Iн=24 А, Sпр=0,08...2,5 кв.мм/ connection terminal | 132 | шт./ ea
58 | Перемычка изолированная WAGO 280-408, Iн=24 А/ insulation strap | 44 | шт./ ea
59 | ТМЛ 185-16-21 луженый/ tin lined cable lugs | 96 | шт./ ea
60 | ТМЛ 70-10-13 луженый/ tin lined cable lugs | 10 | шт./ ea
61 | ТМЛ 50-10-11 луженый/ tin lined cable lugs | 16 | шт./ ea
62 | ТМЛ 35-8-8 луженый/ tin lined cable lugs | 16 | шт./ ea
63 | ТМЛ 25-8-8 луженый/ tin lined cable lugs | 24 | шт./ ea
64 | ТМЛ 16-6-6 луженый/ tin lined cable lugs | 10 | шт./ ea
65 | П10-6-М-УХЛ3/ microswitch | 20 | шт./ ea
66 | Кабельный ввод MG75A-56B пластиковый/ cable entry, plastic | 48 | шт./ ea
67 | MG25A-16B пластиковый/ cable entry, plastic | 10 | шт./ ea
68 | MG32A-25G пластиковый/ cable entry, plastic | 24 | шт./ ea
69 | MG50A-39G пластиковый/ cable entry, plastic | 8 | шт./ ea
70 | MG20AM-11B пластиковый/ cable entry, plastic | 44 | шт./ ea
Раздел АТ/Instrumentation section
1 | Кабель КВВГэнг 19х1,5/ control cable | 600 | м./ m
2 | Кабель КВВГ 5х1/ control cable | 350 | м./ m
3 | Кабель Profibus DP// control cable | 395 | м./ m
4 | Коробка клеммная У615 АМУ2, в комплекте с 20 зажимами, IP54/ junction box c/w 20 clips | 4 | шт./ ea
5 | Коробка клеммная У614 АМУ2, в комплекте с 10 зажимами, IP55/ junction box c/w 10 clips | 2 | шт./ ea
6 | Металлорукав Dу20/ metallic hose, d.20 | 50 | м./ m
7 | Металлорукав Dу12/ metallic hose, d.12 | 50 | м./ m
8 | Провод заземления ПуВ 4 ж/з 2,5-4мм/ earthing wire | 50 | м./ m
9 | Наконечники медные луженые под болт 6мм/ tin lined cable lugs, for 6mm bolt | 50 | шт./ ea
10 | Болт М6 L30-40мм/ bolts | 50 | шт./ ea
11 | Гайка М6/ nuts | 100 | шт./ ea
12 | Термоусаживаемая трубка (ТУТ) ТУТ 10/5/ heat shrinkable tube | 10 | м./ m
13 | Термоусаживаемая трубка (ТУТ) ТУТ 16/8/ heat shrinkable tube | 10 | м./ m
14 | Термоусаживаемая трубка (ТУТ) ТУТ 20/10/ heat shrinkable tube | 10 | м./ m
АРМ оператора УПН в комплекте (217-2016-000-АК-ОЛ1)/ Automated working station of OTF operator as a set
1 | Монитор 23 дюйма DELL S2316H / Monitor DELL S2316H, 23 inches | 1 | шт./ ea
2 | Рабочая станция: Xeon E5-2630v2x2/ 16GB/ 240GB SSD/ 1TB/ DVD+RW/ no graphics/ laser mouse/ keyboard/ Win7Pro 64/ RS-232/ RJ-45 WM624EA / Workstation computer: Xeon E5-2630v2x2/ 16GB/ 240GB SSD/ 1TB/ DVD+RW/ no graphics/ laser mouse/ keyboard/ Win7Pro 64/ RS-232/ RJ-45 WM624EA | 1 | шт./ ea
3 | ИБП АРС 1000VA / Uninterruptible power system АРС 1000VA | 1 | шт./ ea
ПО системное / System software
1 | SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED PT512 V13, ИСПОЛНЯЕМОЕ (RUNTIME) ПО В TIA PORTAL — 512 ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ; ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ; ПО И ДОК. НА DVD; КЛЮЧ ЛИЦЕНЗИИ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ; CLASS A; 6 ЯЗЫКОВ: НЕМ., АНГЛ., ИТ., ФР., ИСП., КИТ.; РАБОТА ПОД WINDOWS 7 (32/64 БИТ), WINDOWS 8.1 (64 БИТ), WINSRV 2008/2012 R2 (64 БИТ) 6AV2104-0DA03-0AA0 / SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED PT512 V13, SOFTWARE (RUNTIME) IN EXECUTION OF TIA PORTAL — 512 EXTERNAL VARIABLES; STAND-ALONE LICENSE; SOFTWARE AND DOC. ON DVD; LICENSE KEY ON USB STICK; CLASS A; 6 LANGUAGES: GERMAN, ENGLISH, ITALIAN, FRENCH, SPANISH, CHINESE; WINDOWS 7 (32/64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BITТ), WINSRV 2008/2012 R2 (64 БИТ) 6AV2104-0DA03-0AA0 | 1 | шт./ ea
2 | SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED OPTION F. WINCC (TIA PORTAL) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A 6AV21070GA000BB0 | 1 | шт./ ea
3 | SIMATIC NET, PB, CP 5611 A2 PCI-КАРТА 6GK1561-1AA01 | 1 | шт./ ea
4 | SIMATIC DP. СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS. ДО 12 МБИТ/С. ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ. 15.8 X 54 X 34 MM. С ВСТРОЕННЫМ ТЕРМИНАЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ. С ФУНКЦИЯМИ РАЗДЕЛЕНИЯ. БЕЗ ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА / SIMATIC DP. CONNECTOR FOR PROFIBUS. TO 12 MBIT/S. CABLE TAIL AT ANGLE OF 90 DEG. 15.8 X 54 X 34 MM. WITH BUILT-IN TERMINAL RESISTOR. WITH SEPARATION FUNCTION. WITHOUT SLOT FOR CONNECTION OF PROGRAMMING TOOL | 4 | шт./ ea
ПО системное для разработки / System software or development
1 | SIMATIC STEP 7 BASIC V13, ПО РАЗРАБОТКИ В TIA PORTAL; ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО И ДОК. НА DVD, CLASS A, ЛИЦ. КЛЮЧ НА USB, 6 ЯЗЫКОВ (НЕМ., АНГЛ., ИТ. , ФР., ИСП., КИТ.), РАБОТА ПОД WINDOWS 7 (32/64 БИТ), WINDOWS 8 SP1 (64 БИТ); ДЛЯ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРОВ SIMATIC S7-1200, ПАНЕЛЕЙ SIMATIC BASIC 6ES7822-0AA03-0YA5/ SIMATIC STEP 7 BASIC V13, DEVELOPMENT SOFTWARE IN TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE AND DOC. ON DVD, CLASS A, LICENSE KEY ON USB STICK, 6 LANGUAGES (GERMAN, ENGLISH, ITALIAN, FRENCH, SPANISH, CHINESE), WINDOWS 7 (32/64 BIT), WINDOWS 8 SP1 (64 BIT); TO CONFIGURE CONTROLLERS SIMATIC S7-1200, PANELS SIMATIC BASIC 6ES7822-0AA03-0YA5 | 1 | шт./ ea
2 | SIMATIC WINCC ADVANCED V13, ПО РАЗРАБОТКИ В TIA PORTAL; ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ; ПО И ДОК. НА DVD; КЛЮЧ ЛИЦЕНЗИИ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ; CLASS A; 6 ЯЗЫКОВ: НЕМ., АНГЛ., ИТ., ФР., ИСП., КИТ.; РАБОТА ПОД ОС WINDOWS 7 (32 БИТ, 64 БИТ), WINDOWS 8.1 (64 БИТ), WINSRV 2008/2012 R2 (64 БИТ); ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПАНЕЛЕЙ SIMATIC, WINCC RUNTIME ADVANCED 6AV2102-0AA03-0AA5/ SIMATIC WINCC ADVANCED V13, DEVELOPMENT SOFTWARE IN TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE AND DOC. ON DVD; LICENSE KEY ON USB STICK; CLASS A; 6 LANGUAGES: GERMAN, ENGLISH, ITALIAN, FRENCH, SPANISH, CHINESE; WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV 2008/2012 R2 (64 BIT); TO CONFIGUIRE PANELS SIMATIC, WINCC RUNTIME ADVANCED 6AV2102-0AA03-0AA5 | 1 | шт./ ea