## Приложение 1
Список
передаваемого в техническое обслуживание оборудования бригад КРС
№ п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Завод.№ | Год вып. | Год ввода в экспл. | Ед.изм. | Кол-во
Установка для капитального ремонта скважин Идель-100 зав.№003
1 | Манометр виброустойчивый 0…250 кгс/см² гидросистемы подъёма (монтажа) | ДМ-8008ВУ | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
2 | Манометр виброустойчивый 0…400 кгс/см² рабочей гидросистемы | ДМ-8008ВУ | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
3 | Манометр виброустойчивый 0…400 кгс/см² на манифольде | ДМ-8008ВУ | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
4 | Манометр 0...1,6 Мпа пневмосистемы | МП-2-1,5-У | бн | 2019 | 2019 | шт | 2
5 | Светильник взрывозащищённый "Маяк", 1Ехd II BT 5 X | ССПО 1-5х3-24-УХЛ 1 | 81439 | 2018 | 2019 | шт | 9
6 | Светильник взрывозащищённый | ФВН-64/2 УХЛ 1 | 180728 | 2018 | 2019 | шт | 4
7 | Аппарат зарядный автомобильный | АЗА-40 | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
8 | Электродвигатель компрессорной установки К-23 | АИР100L2, 5,5 кВт, 380В, 3000 об/мин /АИР100L2, 5,5 kW, 380V, 3000 rpm | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
9 | Шкаф упавления - 24 В |  | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
10 | Шкаф упавления ~380 В |  | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
12 | Электродвигатель гидростанции | АИР160S4 | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
13 | Пульт бурильщика | ССFE-01 | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
14 | Индикатор веса электронный | ДЭЛ-150 | 10241 | 2019 | 2019 | шт | 1
15 | Система видеонаблюдения | ДЭЛ-150В | 244 | 2019 | 2019 | шт | 1
16 | Кабельнаматыватель (автовымотка) | АИР 112 МВ-8 У1, 3 кВт, 750 об/мин | б/н | 2019 | 2019 | шт | 1
Установки для капитального ремонта скважин УПА-100, АПРС-50К, АПР-60/80
17 | Манометр виброустойчивый 0…16 кгс/см² | ДМ-8008ВУ | б/н | 2008 | 2008 | шт | 3
18 | Манометр виброустойчивый 0…250 кгс/см² | ДМ-8008ВУ | б/н | 2008 | 2008 | шт | 6
18 | Манометр виброустойчивый 0…160 кгс/см² | ДМ-8008ВУ | б/н | 2008 | 2008 | шт | 3
19 | Моментомер(манометр) на гидравлическом ключе, 0-200 Бар | Westco international | б/н | 2008 | 2008 | шт | 3
19 | Индикатор веса электронный | ИВЭ-50-20 | 4874,4894,1211,307, 4917 | 2008 | 2008 | шт | 6
20 | Индикатор веса электронный | ДЭЛ-150 | 11425, 12177, 10232 | 2015 | 2015 | шт | 2
20 | Система видеонаблюдения | ДЭЛ-150В | 20181, 149
21 | Газоанализаторы | СГГ-20-02Н | 1142, 1714,1128,1677,1130,1704 |  |  | шт | 6
21 | Мегаоометры | Е6-24, ЭСО 202/2-Г |  |  |  | шт | 4
22 | Гидростанция c двигателем ЯМЗ-7511.10-02 | СГМ-800/40 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
22 | Дизельная электростанция с двигателем ЯМЗ-238М2-11, генератор Leroy Somer LSA 44.2 S7 | АД100-Т400-2РК | 70308327, 203015/3 | 2007 | 2008 | шт | 1
Жилой поселок и оборудование КРС№1
23 | Пункт Распределительный ПР-11 | ПР11 250А |  | 2008 | 2008 | шт | 1
24 | Распределительный щит РЩ-1 |  |  | 2007 | 2008 | шт | 1
Переносное электрооборудование
25 | Выпрямитель свар.Дуга-318М1 | Дуга-318М1 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
26 | Машина шлиф.угловая (болгарка) | УШМ-2300М |  | 2007 | 2008 | шт | 1
27 | Машина ручн эл.сварочн ударная (электродрель) | BSM-900 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
Защитные средства (осмотр,испытание)
28 | Перчатки диэлектрические | латексные |  | 2008 | 2008 | шт | 1
29 | Боты диэлектрические |  |  | 2008 | 2008 | шт | 1
30 | Коврик диэлектричечский |  |  | 2008 | 2008 | шт | 1
Силовые, кабельные линии
31 | Кабель | КГХЛ 1*25 | б/н | 2007 | 2008 | м | 90
32 | Кабель | КГХЛ 3*25+1*10 | б/н | 2007 | 2008 | м | 40
33 | Кабель | КГХЛ 4х4 | б/н | 2007 | 2008 | м | 23
34 | Кабель | КГХЛ 4х25 | б/н | 2007 | 2008 | м | 41
Автовымотка типа УНКРТ-2М № 00000496
35 | Электродвигатель | АИР-100 L | б/н | 2007 | 2008 | компл. | 1
36 | Станция управления автовымоткой |  | б/н | 2007 | 2008 | компл. | 1
37 | Кнопка дистационного управления автовымоткой | КУ-92 | б/н | 2007 | 2008 | компл. | 1
Буровая ёмкость БЕ-25 № 00000498
38 | Светильник взрывозащищённого исполнения | ВЗГ-200 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
Система освещения кустовой площадки и жил поселка КРС
39 | Светильники подъёмного агрегата | ДРЛ-250 | б/н | 2007 | 2008 | шт | 2
40 | Прожектора 500 Вт освещение кустовой площадки | ИО 04 - 500-002 | б/н | 2007 | 2008 | шт | 2
41 | Прожектора 1500 Вт освещение кустовой площадки | ИО 04 - 1500-003 | б/н | 2007 | 2008 | шт | 2
Электрооборудование передвижных вагонов
42 | Вагон дом передвижной на восемь человек | Е 802Ш 3145 | инв.№ 00000445 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
43 | Вагон дом передвижной на восемь человек | Е 802Ш 3146 | инв. № 00000446 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
44 | Вагон дом передвижной (дом мастера) | Е 801Ш 3149 | инв. № 00000452 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
45 | Вагон дом передвижной (сушилка) | Е806.7Ш 3152 | инв. № 00000447 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
46 | Вагон дом передвижной (слесарная мастерская) | Е 807Ш 3157 | инв. № 00000442 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
47 | Вагон дом передвижной (сауна) | Е 808 Ш 3159 | инв. № 00000443 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
Жилой поселок и оборудование КРС№3 .
48 | Пункт Распределительный ПР-11 | ПР11 250А |  | 2008 | 2008 | шт | 1
49 | Распределительный щит РЩ-1 (в вагоне сушилка) |  |  | 2007 | 2008 | шт | 1
Силовые, кабельные линии
50 | Кабель | КГХЛ 1*25 | б/н | 2007 | 2008 | м | 60
51 | Кабель | КГХЛ 1х16 | б/н | 2007 | 2008 | м | 30
52 | Кабель | КГХЛ 3*1,5 | б/н | 2007 | 2008 | м | 100
53 | Кабель | КГХЛ 3*35+1*10 | б/н | 2007 | 2008 | м | 20
54 | Кабель | КГХЛ 3*6+1*4 | б/н | 2007 | 2008 | м | 140
55 | Кабель | КГХЛ 4х16 | б/н | 2007 | 2008 | м | 312
56 | Кабель | КГХЛ 4х2,5 | б/н | 2007 | 2008 | м | 50
Переносное электрооборудование
57 | Трансформатор сварочный (220В/380В) | ТДМ-252У2 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
58 | Машина шлиф.угловая (болгарка) | УШМ-2300М |  | 2007 | 2008 | шт | 1
59 | Машина ручн эл.сварочн ударная (электродрель) | BSM-900 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
Защитные средства (осмотр,испытание)
60 | Перчатки диэлектрические | латексные |  | 2008 | 2008 | пара | 1
61 | Боты диэлектрические |  |  | 2008 | 2008 | пара | 1
62 | Коврик диэлектричечский |  |  | 2008 | 2008 | шт | 2
Автовымотка типа УНКРТ-2М № 00000698
63 | Электродвигатель | АИР-100 L | б/н | 2007 | 2008 | шт | 1
64 | Станция управления автовымоткой |  | б/н | 2007 | 2008 | шт | 1
65 | Кнопка дистационного управления автовымоткой | КУ-92 | б/н | 2007 | 2008 | шт | 1
Блок технологическая утеплённая (для долива) ЕТ-25 № 00000713
66 | Электрообогрев (ТЭН Р-7,5 кВт) | ОЕВ-7,5 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
Буровая ёмкость утеплённая БЕ-25 № 00000714
67 | Электрообогрев (ТЭН Р-7,5 кВт) | ОЕВ-7,5 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
68 | Светильник взрывозащищённого исполнения | ВЗГ-200 |  | 2007 | 2008 | шт | 1
Система освещения кустовой площадки и жил поселка КРС
69 | Светильники подъёмного агрегата | ДРЛ-250 | б/н | 2007 | 2008 | шт | 2
70 | Прожектора 500 Вт освещение кустовой площадки | ИО 04 - 500-002 | б/н | 2007 | 2008 | шт | 3
71 | Прожектора 1500 Вт освещение кустовой площадки | ИО 04 - 1500-003 | б/н | 2007 | 2008 | шт | 4
Электрооборудование передвижных вагонов
72 | Вагон дом передвижной на восемь человек | Е 802Ш 3141 №6 | № 00000681 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
73 | Вагон дом передвижной на восемь человек | Е 802Ш 3143 №7 | № 00000682 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
74 | Вагон дом передвижной (дом мастера) | Е 801Ш 3148 №30 | № 00000686 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
75 | Вагон дом передвижной (сушилка) | Е806.7Ш 3153 №31 | № 00000687 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
76 | Вагон дом передвижной (слесарная мастерская) | Е 807Ш 3156 №25 | № 00000683 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
77 | Вагон дом передвижной | Е 810Ш 3150 №24 | № 00000685 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1
78 | Вагон дом передвижной (сауна) | Е 808 Ш 3158 №23 | № 00000684 согласно описи | 2007 | 2008 | шт | 1