## Лист2
Приложение № 8 / Attachment No. 8
ООО «Норд Империал»
(участник тендера)
Информационное подтверждение
№ 30-2023 «Поставка запасных частей и расходных материалов для ГПЭС Cummins в 2024г.»
Наша Компания подтверждает:
• все поставляемые материалы новые, не бывшие в употреблении;
• срок гарантии на поставляемые материалы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев;
• технические характеристики и наименования представляемых к закупу материалов и оборудования соответствуют требованиям технического задания (спецификации), представленного к данному тендеру;
• наличие всех сертификатов соответствия на поставляемые материалы, подлежащие обязательной сертификации.
Сроки поставки указаны ниже:
№ п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. Изм. | Количество | Срок поставки (календарные дни)
1 | Фильтр / Filter | LF16031 | шт/pcs | 120
2 | Элемент фильтрующий (Газовый фильтр) / Filter cell | 4011553 | шт/pcs | 40
3 | Свеча зажигания / Ignition plug | 5373898/ 4924504/ 4302738 | шт/pcs | 738
4 | Элемент рециркулятора WT 5,048 / Recirculator element | 4011521 | шт/pcs | 10
5 | Бумажная вставка фильтра центрифуги масла/paper insert of filter of oil centrifuge | 4010887 | шт/pcs | 39
6 | Уплотнительное кольцо к картриджу/ sealing ring for cartridge | 3420807 | шт/pcs | 156
7 | Кольцо корпуса масляных фильтров/ Ring of oil filter housing | 3337265 | шт/pcs | 20
8 | Набор прокладок для ремонта головки блока / Set of filling for repair of the box head | 4955769 | шт/pcs | 72
9 | Сальник / Sealer | 3336138 | шт/pcs | 16
10 | Сальник / Sealer | 3336141 | шт/pcs | 67
11 | Сальник / Sealer | 3336227 | шт/pcs | 67
12 | Сальник / Sealer | 3336229 | шт/pcs | 32
13 | Уплотнение / Sealing | 3337633 | шт/pcs | 34
14 | Сальник / Sealer | 3423818 | шт/pcs | 67
15 | Прокладка крышки охладителя / Cooler cover filling | 4013573 | шт/pcs | 12
16 | Комплект уплотнений головки цилиндра / Cylinder head sealing set | 4012662 | шт/pcs | 72
17 | Набор прокладок для газовой рейки / Gas plank liners set | 4011746 | шт/pcs | 4
18 | Ремкомплект турбины / Turbine repair kit | 3575236 | шт/pcs | 12
19 | Ремкомплект водяного насоса / Water pump repaik kit | 4011552 | шт/pcs | 3
20 | Ремкомплект масляного насоса / Oil pump repair kit | 4011542 | шт/pcs | 3
21 | Прокладка турбины / Turbine liner | 3331924 | шт/pcs | 16
22 | Хомут компенсатора выхлопной системы / Exhaust system compensator clamp assembly | 3029631 | шт/pcs | 16
23 | Хомут компенсатора выхлопной системы / Exhaust system compensator clamp assembly | 3421896 | шт/pcs | 16
24 | Шланг / Hose | 3429019 | шт/pcs | 16
25 | Хомут / Clamp assembly | 4010748 | шт/pcs | 32
26 | Ролики повторителя кулачка / Cam repeater rollers | 3429602 | шт/pcs | 144
27 | Сальник / Grommet Seal | 4014537/ 3336193 | шт/pcs | 72
28 | Прокладка / Liner | 3336241 | шт/pcs | 6
29 | Прокладка / Liner | 3336143 | шт/pcs | 46
30 | Прокладка / Liner | 3336205 | шт/pcs | 4
31 | Прокладка / Liner | 3420632 | шт/pcs | 48
32 | Маслоотражатель / Oil catcher | 3523980 | шт/pcs | 16
33 | Втулка / Hub | 3591522 | шт/pcs | 16
34 | Уплотнение / Sealing | 3591282 | шт/pcs | 16
35 | Экран теплозащитный турбонагнетателя / Turbocharger thermal protective screen | 3536588 | шт/pcs | 16
36 | Переходник / Sub | 4011612 | шт/pcs | 20
37 | Соединение / Joint | 3331873 | шт/pcs | 24
38 | Переходник / Sub | 3424072 | шт/pcs | 16
39 | Прокладка люка распредвала / Camshaft hatch liner | 3428767 | шт/pcs | 72
40 | Прокладка люка распредвала / Camshaft hatch liner | 3420950 | шт/pcs | 14
41 | Дюбель (Стопор) /Stopper | 4006293 | шт/pcs | 144
42 | Ремкомплект дроссельной заслоноки / Choker repair kit | 2881712 | шт/pcs | 8
43 | Удлинитель катушки зажигания / Ignition coil extender | 4389667/ 2881126 | шт/pcs | 72
44 | Батарея / Battery | 0249-0821 | шт/pcs | 4
45 | Батарея / Battery | 0300-5795/ 2477N | шт/pcs | 2
46 | Уплотнение / Sealing | 3630742 | шт/pcs | 16
47 | Уплотнение / Sealing | 3336130 | шт/pcs | 12
48 | Уплотнение / Sealing | 3336204 | шт/pcs | 14
49 | Прокладка / Liner | 3420736 | шт/pcs | 16
50 | Уплотнение / Ring | 3420791 | шт/pcs | 16
51 | Сальник / Sealer | 4014515 | шт/pcs | 36
52 | Соединение / Joint | 4013810 | шт/pcs | 17
53 | Плунжер / Plunger | 3678873 | шт/pcs | 40
54 | Сильфон / Sylphon | 3649076/ 4014694 | шт/pcs | 72
55 | Катушка зажигания / Ignition coil | 5373046/ 2881124 | шт/pcs | 18
56 | Перекладина / Crossbeam | 4014677 | шт/pcs | 36
57 | Прокладка / Liner | 3420951 | шт/pcs | 1
58 | Прокладка / Liner | 3420952 | шт/pcs | 1
59 | Прокладка / Liner | 3428766 | шт/pcs | 36
60 | Прокладка / Liner | 3606534 | шт/pcs | 4
61 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3429398 | шт/pcs | 8
62 | Прокладка / Liner | 3929938 | шт/pcs | 8
63 | Адаптер / Adapter | 4012997 | шт/pcs | 3
64 | Уплотнение / Sealing | 3421131 | шт/pcs | 12
65 | Шатунный подшипник / Connecting-rod bearing | 3424077 | шт/pcs | 18
66 | Шатун / Connecting-rod | 4012146 | шт/pcs | 18
67 | Гильза / Case | 4089435 | шт/pcs | 18
68 | Экран / Screen | 4015460 | шт/pcs | 1
69 | Муфта / Collar | 0512-0239 | шт/pcs | 1
70 | Прокладка / Liner | 3422744 | шт/pcs | 8
71 | Набор прокладок / Set of liners | 4011507 | шт/pcs | 1
72 | Прокладка / Liner | 3336206 | шт/pcs | 32
73 | Уплотнение / Sealing | 3421199 | шт/pcs | 16
74 | Масляный насос / Oil pump | 3428191 | шт/pcs | 1
75 | Шланг / Hose | 0501-0763 | шт/pcs | 1
76 | Шланг / Hose | 4011326 | шт/pcs | 2
77 | Шайба / Washer | 4010857 | шт/pcs | 8
78 | Шланг / Hose | 0501-0762 | шт/pcs | 1
79 | Термостат / Thermostat | 3421304 | шт/pcs | 3
80 | Термостат / Thermostat | 3420884 | шт/pcs | 2
81 | Термостат / Thermostat | 3423613 | шт/pcs | 2
82 | Уплотнение / Sealing | 3336218 | шт/pcs | 32
83 | Кольцо термостата/ Ring | 3627961 | шт/pcs | 28
84 | Втулка / Hub | 3423104 | шт/pcs | 18
85 | Уплотнение / Sealing | 3089392 | шт/pcs | 36
86 | Уплотнение / Sealing | 3678603 | шт/pcs | 36
87 | Уплотнение / Sealing | 3337638 | шт/pcs | 36
88 | Турбина / Turbine | 4025166 | шт/pcs | 4
89 | Шланг / Hose | 3636448 | шт/pcs | 4
90 | Фитинг с наружной резьбой / Male thread fitter | 3424071 | шт/pcs | 4
91 | Шланг / Hose | 4012654 | шт/pcs | 2
92 | Шланг / Hose | 4012655 | шт/pcs | 2
93 | Шланг / Hose | 3426490 | шт/pcs | 2
94 | Адаптер (Фитинг с наружной резьбой) / Male thread fitter | 4014957/ 3426506 | шт/pcs | 2
95 | Рукав / Hose | 3430252 | шт/pcs | 2
96 | Рукав / Hose | 3430253 | шт/pcs | 2
97 | Соединение / Joint | 3429157 | шт/pcs | 5
98 | Соединение / Joint | 4011441 | шт/pcs | 4
99 | Шланг гибкий / Flexible hose | 4011442 | шт/pcs | 18
100 | Шланг / Hose | 4011446 | шт/pcs | 2
101 | Шланг / Hose | 4011445 | шт/pcs | 2
102 | Шайба / Washer | 3336402 | шт/pcs | 2
103 | Шайба уплотнительная / Sealing washer | 3336407 | шт/pcs | 1
104 | Пробка резьбовая / Screw plug | 3336635 | шт/pcs | 1
105 | Заглушка / Cover plug | 3337303 | шт/pcs | 1
106 | Соединение / Joint | 3425413 | шт/pcs | 2
107 | Шланг / Hose | 3426513 | шт/pcs | 1
108 | Уплотнение / Sealing | 3678786 | шт/pcs | 4
109 | Шланг / Hose | 4011454 | шт/pcs | 1
110 | Соединение / Joint | 4011457 | шт/pcs | 5
111 | Шланг / Hose | 4011569 | шт/pcs | 1
112 | Шланг / Hose | 4011570 | шт/pcs | 1
113 | Шланг / Hose | 4013174 | шт/pcs | 4
114 | Водяной насос / Water pump | 3649429RX/ 4012144RX | шт/pcs | 1
115 | Набор уплотнений / Set of sealings | 4011731 | шт/pcs | 1
116 | Демпфер / Damper | 4014153 | шт/pcs | 1
117 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3421230 | шт/pcs | 1
118 | Уплотнение / Sealing | 3420801 | шт/pcs | 28
119 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3421074 | шт/pcs | 2
120 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3421225 | шт/pcs | 2
121 | Теплообменник / Cooler heat exchanger | 3423783 | шт/pcs | 1
122 | Шайба / Washer | 3336589 | шт/pcs | 162
123 | Шайба / Washer | 3420898 | шт/pcs | 48
124 | Болт / Bolt | 3421904 | шт/pcs | 30
125 | Уплотнение / Sealing | 3336396 | шт/pcs | 8
126 | Заглушка / Cover plug | 3336634 | шт/pcs | 8
127 | Шайба / Washer | 3336857 | шт/pcs | 1
128 | Втулка / Hub | 3420639 | шт/pcs | 18
129 | Пружина / Spring | 3420640 | шт/pcs | 216
130 | Уплотнение выхлопного коллектора / Exhaust collector sealing | 3420644 | шт/pcs | 108
131 | Сильфоны / Sylphons | 4014139 | шт/pcs | 4
132 | Хомут / Clamp assembly | 3421817 | шт/pcs | 2
133 | Распорка монтажная / Clipping cross-bar | 3421903 | шт/pcs | 40
134 | Ось / Axis | 3421905 | шт/pcs | 18
135 | Гайка / Nut | 3421906 | шт/pcs | 18
136 | Гайка / Nut | 3421908 | шт/pcs | 36
137 | Распорка монтажная / Clipping cross-bar | 3422616 | шт/pcs | 90
138 | Винт / Screw | 3422944 | шт/pcs | 90
139 | Шпилька / Pin | 3423094 | шт/pcs | 36
140 | Пробка резьбовая / Screw plug | 3423281 | шт/pcs | 13
141 | Винт / Screw | 3428599/ 3425043 | шт/pcs | 18
142 | Палец / Stud | 3428247 | шт/pcs | 36
143 | Набор сильфонов / Set of sylphones | 4014140 | шт/pcs | 4
144 | Комплект коренных вкладышей / Set of trunk inserts | 4089971 | шт/pcs | 11
145 | Сальник / Sealer | 3336217 | шт/pcs | 11
146 | Прокладка / Liner | 4013957 | шт/pcs | 18
147 | Болт / Bolt | 3421909 | шт/pcs | 18
148 | Болт / Bolt | 3422903 | шт/pcs | 108
149 | Кран, пробка / Tap | S962E | шт/pcs | 3
150 | Набор поршневых колец / Set of piston rings | 4011504 | шт/pcs | 18
151 | Болт/screw-bolt | 4012059 | шт/pcs | 86
152 | Шайба/washer | 4011998 | шт/pcs | 32
153 | Шайба/washer | 4011991 | шт/pcs | 32
154 | Болт/ screw-bolt | 4014845/ 4012574 | шт/pcs | 144
155 | Прокладка масляного насоса/ oil pump gasket | 4011737 | шт/pcs | 1
156 | Кольцо уплотнительное/sealing ring | 4066380 | шт/pcs | 16
157 | Переходник/adapter | 4000730 | шт/pcs | 18
158 | Уплотнение/sealing | 3420660 | шт/pcs | 2
159 | Обойма газораспределительной втулки / gas-distributing bushing housing | 3423828 | шт/pcs | 8
160 | Уплотнение/sealing | 3421737 | шт/pcs | 8
161 | Клапан давления (крышка)/ pressure control valve | 3428020/ 3430299 | шт/pcs | 2
162 | 45-0407 подшипник/ bearing | 45-0407 | шт/pcs | 1
163 | 45-0408 подшипник/ bearing | 45-0408 | шт/pcs | 1
164 | 800-10475 картридж подшипника/ bearing cartridge | 800-10475 | шт/pcs | 1
165 | 800-30015 картридж подшипника/ bearing cartridge | 800-30015 | шт/pcs | 1
166 | Датчик расхода газа/gas flow rate meter | 3929935/ 5482154 | шт/pcs | 3
167 | Форсунка охл поршня / piston cooling nozzle | 4012867 | шт/pcs | 10
168 | Смазка для подшипников (банка 1кг)/ Bearing grease | Asonic GHY 72 | шт/pcs | 13
169 | Фильтр масляный LF777 (КТА-38/ КТА-50)/ oil filter | LF777 | шт/pcs | 50
170 | Фильтр LF3325 масляный (КТА-50) / oil filter | LF3325 | шт/pcs | 166
171 | Блок коромысла в сборе / Complete balance beam shaft | 4015031 | шт/pcs | 72
| Должность / Position | Подпись/ Signature |  |  | ФИО / Full name
МП
Дата/ Date