## Лист1
Приложение № 1
Генеральному директору
ООО "Норд Империал"
А.В. Бакланову
Ценовое предложение для участия в тендере:
№ К-2024-07 «Поставка различных приборов, оборудования и материалов для технического обслуживания и ремонта КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере:
№ К-2024-07 «Поставка различных приборов, оборудования и материалов для технического обслуживания и ремонта КИПиА, АСУ ТП, пожарно-охранной сигнализации»
(наименование тендера)
(наименование организации-участника тендера)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет
2.1 С учетом доставки товара до склада ООО "Норд Империал", находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7:
№ п/п | Наименование оборудования | Обоз-ние/марка ГОСТ | Размер | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС 20% и транспортными расходами, руб. | Общая стоимость с НДС 20% и транспортными расходами, руб.
1 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач / 12V 7Ah battery | RBC2 | 151х65х101 | 2 | шт./ ea.
2 | Клапан электромагнитный, взрывозащищенный, сталь, Ду25 Ру0,4 МПа 220В, УХЛ1 Solenoid valve explosion-proof Du25 Ru0.4 MPa 220V UHL1 | ВН1Н-4Е 220В, 50 гц, 25Вт, УХЛ1 |  | 1 | шт./ ea.
3 | Датчик давления, с вентильным блоком VS 200M (НС 316L) / Pressure sensor, with valve block VS 200M (НС 316L) | DMP 331 110-1000-G-5-100-500-1-00R-ГП (0,…0,1 бар) |  | 2 | шт./ ea.
4 | Терморегулятор / Thermoregulator | ТДМВ-102-02-1 |  | 1 | шт./ ea.
5 | Фитинги Camozzi / Camozzi fittings | 1050 |  | 50 | шт./ ea.
6 | Вентилятор JAMICON / JAMICON fan | JA1225HSON-T(L) AC 220V 50/60Hz 0,09A | 120х120х25 мм | 1 | шт./ ea.
7 | Аккумулятор тип AA, 3,6V / Battery 3,6V | 6ES5980-0AЕ11 | 14х50 | 16 | шт./ ea.
8 | Вентилятор / Fan | Ebm-papst DV4650-470 230V 18W 0,11A | 120x38 mm | 1 | шт./ ea.
9 | Блок питания DEPO / DEPO power supply unit | IP-S500BQ3-3 (500W, 24pin, 4+4pin+12V CPU, 4pin FDD, SATAx4, 6pin PCI-E) |  | 1 | шт./ ea.
10 | Сменные мембраны для мембранного фильтра системы подготовки проб СИКГ (компл. 5 шт.) / Replacement membranes for the membrane filter of gas LACT sample processing system (set 5 ea). |  |  | 20 | шт./ ea.
11 | Трубка термоусадочная /Heat shrink tube | ТУТнг-40/20, КВТ 60096 | 40/20 | 5 | шт./ ea.
12 | Зарядное устройство / Charging device | iCarTool IC-107 |  | 1 | шт./ ea.
13 | Высокотемпературный фиксатор для подшипников сильной фиксации, неразъемный, синий, 10 мл. / High-temperature bearing retainer for strong-fit bearings, non-separable, blue, 10 ml. | LIQUI MOLY Buchen-und Lager-Befestingung (или аналог/or analog) |  | 10 | шт./ ea.
14 | Подшипник / Bearing | NSK 608ZZ | Вн.диам. - 7 мм., нар.диам. - 22 мм., шир. - 7 мм. | 10 | шт./ ea.
15 | Реле Finder 230В 8A / Finder relay 230V 8A | 40.52.8.230.5001 | 29х12.4х25 мм. | 6 | шт./ ea.
16 | Модуль аналогового ввода Siemens SM336 AI 6x13BIT / Siemens SM336 AI 6x13BIT analog input module | 6ES7 336-1HE00-0AB0 |  | 2 | шт./ ea.
17 | Кондиционер сплит-система / Split system air conditioner | Ballu BSG-18HN1_22Y |  | 1 | шт./ ea.
18 | Монитор / Monitor | Siemens SCD 19101-D |  | 2 | шт./ ea.
19 | Разъем / Socket (connector) | St-BNC-PV-male / RG58 (под +D26:D41винт с пружиной металлической / for screw with metal spring, 50 Ом/Ohm) |  | 10 | шт. / pcs.
20 | Предохранитель ВП4 / Fuse VP4 | ВП4 0,25А, 0,5А, 1А, 2А, 3А (по 20 шт. каждого типа) |  | 100 | шт. / pcs.
21 | Сетевой фильтр 6 розеток / Power filter, 6 sockets | SHE19-6SH-S-2.5EU |  | 2 | шт. / pcs.
22 | Датчик расхода, взрывозащищенный, выход - импульсный, с КМЧ / Flow sensor, explosion-proof, pulse output. | ДРС-50 |  | 2 | шт. / pcs.
23 | Датчик расхода, взрывозащищенный, выход - импульсный, с КМЧ / Flow sensor, explosion-proof, pulse output. | ДРС-300 |  | 1 | шт. / pcs.
24 | Микросхема / Micro chip | 5H0165R (G12) |  | 2 | шт. / pcs.
25 | Кольцо резиновое /Rubber ring | 060-065-30-2-2 ГОСТ 9833-73 / 18829-2017 |  | 10 | шт. / pcs.
26 | Блок конвертора, переходник USB-RS485 / Converter unit, USB-RS485 adapter | Logica |  | 1 | шт. / pcs.
27 | Блок питания /Power supply unit | Heatex Moscow (Напряжение входа 220В, 50Гц, выходное напряжение 40В, 3А / Input voltage 220V, 50Hz, output voltage 40V, 3A) |  | 1 | шт. / pcs.
28 | Разъем, под винт с пружиной металлической, 50 Ом / Connector for screw with metal spring, 50 Ohm | St-BNC-PV-male / RG58 |  | 10 | шт. / pcs.
29 | Соединитель "мама-мама" / Female-female connector | RJ45 (8P8C) |  | 25 | шт. / pcs.
30 | Преобразователь частоты трехфазный 0,75 кВт / Three-phase frequency converter 0.75 kW | ВЕСПЕР Е3-8100-001Н |  | 2 | шт. / pcs.
31 | Клеммник винтовой проходной, на 2 вывода под DIN-рейку) / Screw terminal block, for 2 outputs under DIN-rail) | ЗНИ-6 |  | 100 | шт. / pcs.
32 | Зажим контактный, винтовой (1-2,5 кв.мм, 12 пар) / Screw-type contact clamp (1-2.5 sq.mm, 12 pairs) | ЗВИ-3 |  | 10 | шт. / pcs.
33 | Датчик температуры / Temperature sensor | ТС 5008Ех-200, (-50…+50)оС, 4-20 мА, длина погруж.части /submersion length 200 мм |  | 3 | шт. / pcs.
34 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач / Battery 12V, 7Ah | RBC2 |  | 10 | шт. / pcs.
Всего, c учетом НДС 20% и транспортными расходами, рублей
Общая сумма предложения прописью:
3. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки товара на склад Заказчика.
4. Сроки поставки, предлагаемые нами: ______________________________ (60-80 календарных дней)
5. _____________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения.
8. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя.
Приложения___________________________________________________________________________________________________________
| Должность | [5 empty] | Ф.И.О.
Дата | [5 empty] | М.П.