## Общая
Утверждаю / Administratively approved by:
Главный управляющий директор ООО "Норд Империал" / CEO, LLC "Nord Imperial"
К.Ш.Пандей / K.S.Pandey
Техническое задание /Technical assignment
поставка ЗИП ГПЭС / for supply of spareparts for GPUs
№ | Наименование/ Title | Тип, марка/ Type, brand | Ед. Изм./ Units | Колво/ Number
1 | Фильтр / Filter | LF 16031 | шт/pcs | 190
2 | Фильтрующий элемент (Газовый фильтр) / Filter cell | 4011553 | шт/pcs | 76
3 | Свеча зажигания / Ignition plug | 4924504/ 4302738 | шт/pcs | 1288
4 | Фильтр / Filter | AF25544N | шт/pcs | 88
5 | Фильтр / Filter | AF25545 | шт/pcs | 88
6 | Элемент рециркулятора WT 5,048 / Recirculator element | 4011521 | шт/pcs | 15
7 | Бумажная вставка фильтра центрифуги масла/ paper insert of filter of oil centrifuge | 4010887 | шт/pcs | 71
8 | Комплект уплотнительных прокладок на центрифугу масла/ set of sealing gaskets for oil centrifuge | 4010888 | шт/pcs | 45
9 | Уплотнительное кольцо к картриджу / sealing ring for cartridge | 3420802 | шт/pcs | 128
10 | Уплотнительное кольцо к картриджу/ sealing ring for cartridge | 3420807 | шт/pcs | 150
11 | Кольцо корпуса масляных фильтров/ Ring of oil filter housing | 3337265 | шт/pcs | 40
12 | Уплотнительное резиновое кольцо/ rubber sealing ring | 3421072 | шт/pcs | 60
13 | Набор прокладок для ремонта головки блока / Set of filling for repair of the box head | 4955769 | шт/pcs | 90
14 | Сальник / Sealer | 3336138 | шт/pcs | 42
15 | Сальник / Sealer | 3336141 | шт/pcs | 45
16 | Сальник / Sealer | 3336227 | шт/pcs | 45
17 | Сальник / Sealer | 3336229 | шт/pcs | 40
18 | Уплотнение / Sealing | 3337633 | шт/pcs | 125
19 | Сальник / Sealer | 3423818 | шт/pcs | 45
20 | Прокладка крышки охладителя / Cooler cover filling | 4013573 | шт/pcs | 13
21 | Комплект уплотнений головки цилиндра / Cylinder head sealing set | 4012662 | шт/pcs | 90
22 | Набор прокладок для газовой рейки / Gas plank liners set | 4011746 | шт/pcs | 5
23 | Ремкомплект турбины / Turbine repair kit | 3575236 | шт/pcs | 1
24 | Ремкомплект водяного насоса / Water pump repaik kit | 4011552 | шт/pcs | 1
25 | Ремкомплект масляного насоса / Oil pump repair kit | 4011542 | шт/pcs | 1
26 | Прокладка турбины / Turbine liner | 3331924 | шт/pcs | 20
27 | Хомут компенсатора выхлопной системы / Exhaust system compensator clamp assembly | 3029631 | шт/pcs | 20
28 | Хомут компенсатора выхлопной системы / Exhaust system compensator clamp assembly | 3421896 | шт/pcs | 20
29 | Шланг / Hose | 3429019 | шт/pcs | 20
30 | Хомут / Clamp assembly | 4010748 | шт/pcs | 40
31 | Ролики повторителя кулачка / Cam repeater rollers | 3429602 | шт/pcs | 180
32 | Сальник / Sealer | 4014537 | шт/pcs | 90
33 | Прокладка / Liner | 3336241 | шт/pcs | 13
34 | Прокладка / Liner | 3336143 | шт/pcs | 88
35 | Прокладка / Liner | 3336205 | шт/pcs | 5
36 | Прокладка / Liner | 3420632 | шт/pcs | 60
37 | Маслоотражатель / Oil catcher | 3523980 | шт/pcs | 20
38 | Втулка / Hub | 3591522 | шт/pcs | 20
39 | Уплотнение / Sealing | 3591282 | шт/pcs | 20
40 | Экран теплозащитный турбонагнетателя / Turbocharger thermal protective screen | 3536588 | шт/pcs | 20
41 | Переходник / Sub | 4011612 | шт/pcs | 36
42 | Соединение / Joint | 3331873 | шт/pcs | 52
43 | Переходник / Sub | 3424072 | шт/pcs | 20
44 | Прокладка люка распредвала / Camshaft hatch liner | 3428767 | шт/pcs | 90
45 | Прокладка люка распредвала / Camshaft hatch liner | 3420950 | шт/pcs | 23
46 | Блок коромысла в сборе / Complete balance beam shaft | 4015031 | шт/pcs | 72
47 | Дюбель (Стопор) /Stopper | 4006293 | шт/pcs | 170
48 | Ремкомплект дроссельной заслоноки / Choker repair kit | 2881712 | шт/pcs | 10
49 | Удлинитель катушки зажигания / Ignition coil extender | 2881126 | шт/pcs | 90
50 | Батарея / Battery | 0249-0821 | шт/pcs | 5
51 | Батарея / Battery | 0300-5795 | шт/pcs | 5
52 | Уплотнение / Sealing | 3630742 | шт/pcs | 20
53 | Уплотнение / Sealing | 3336130 | шт/pcs | 12
54 | Уплотнение / Sealing | 3336204 | шт/pcs | 22
55 | Прокладка / Liner | 3420736 | шт/pcs | 20
56 | Уплотнение / Ring | 3420791 | шт/pcs | 4
57 | Сальник / Sealer | 4014515 | шт/pcs | 45
58 | Соединение / Joint | 4013810 | шт/pcs | 24
59 | Плунжер / Plunger | 3678873 | шт/pcs | 50
60 | Сильфон / Sylphon | 3649076/ 4014694 | шт/pcs | 90
61 | Катушка зажигания / Ignition coil | 2881124 | шт/pcs | 72
62 | Перекладина / Crossbeam | 4014677 | шт/pcs | 144
63 | Прокладка / Liner | 3420951 | шт/pcs | 4
64 | Прокладка / Liner | 3420952 | шт/pcs | 4
65 | Прокладка / Liner | 3428766 | шт/pcs | 144
66 | Прокладка / Liner | 3430009 | шт/pcs | 72
67 | Прокладка / Liner | 3606534 | шт/pcs | 16
68 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3429398 | шт/pcs | 8
69 | Прокладка / Liner | 3929938 | шт/pcs | 8
70 | Адаптер / Adapter | 4012997 | шт/pcs | 12
71 | Уплотнение / Sealing | 3421131 | шт/pcs | 28
72 | Шатунный подшипник / Connecting-rod bearing | 3424077 | шт/pcs | 72
73 | Шатун / Connecting-rod | 4012146 | шт/pcs | 72
74 | Гильза / Case | 4089435 | шт/pcs | 72
75 | Экран / Screen | 4015460 | шт/pcs | 4
76 | Муфта / Collar | 0512-0239 | шт/pcs | 4
77 | Прокладка / Liner | 3422744 | шт/pcs | 8
78 | Набор прокладок / Set of liners | 4011507 | шт/pcs | 4
79 | Прокладка / Liner | 3336206 | шт/pcs | 32
80 | Уплотнение / Sealing | 3421199 | шт/pcs | 20
81 | Масляный насос / Oil pump | 3428191 | шт/pcs | 4
82 | Шланг / Hose | 0501-0763 | шт/pcs | 4
83 | Шланг / Hose | 4011326 | шт/pcs | 8
84 | Шайба / Washer | 4010857 | шт/pcs | 32
85 | Шланг / Hose | 0501-0762 | шт/pcs | 4
86 | Термостат / Thermostat | 3421304 | шт/pcs | 11
87 | Термостат / Thermostat | 3420884 | шт/pcs | 8
88 | Термостат / Thermostat | 3423613 | шт/pcs | 8
89 | Уплотнение / Sealing | 3336218 | шт/pcs | 32
90 | Кольцо термостата/ Ring | 3627961 | шт/pcs | 40
91 | Втулка / Hub | 3423104 | шт/pcs | 72
92 | Уплотнение / Sealing | 3089392 | шт/pcs | 144
93 | Уплотнение / Sealing | 3678603 | шт/pcs | 144
94 | Уплотнение / Sealing | 3337638 | шт/pcs | 144
95 | Уплотнение / Sealing | 3420668 | шт/pcs | 144
96 | Толкатель / Pusher | 3422446 | шт/pcs | 144
97 | Турбина / Turbine | 4025166 | шт/pcs | 16
98 | Шланг / Hose | 3636448 | шт/pcs | 16
99 | Фитинг с наружной резьбой / Male thread fitter | 3424071 | шт/pcs | 16
100 | Шланг / Hose | 4012654 | шт/pcs | 8
101 | Шланг / Hose | 4012655 | шт/pcs | 8
102 | Шланг / Hose | 3426490 | шт/pcs | 8
103 | Адаптер (Фитинг с наружной резьбой) / Male thread fitter | 4014957/ 3426506 | шт/pcs | 6
104 | Рукав / Hose | 3430252 | шт/pcs | 8
105 | Рукав / Hose | 3430253 | шт/pcs | 8
106 | Уплотнение / Sealing | 3337273 | шт/pcs | 16
107 | Соединение / Joint | 3429157 | шт/pcs | 20
108 | Соединение / Joint | 4011441 | шт/pcs | 16
109 | Шланг гибкий / Flexible hose | 4011442 | шт/pcs | 72
110 | Шланг / Hose | 4011446 | шт/pcs | 8
111 | Шланг / Hose | 4011445 | шт/pcs | 8
112 | Шайба / Washer | 3336402 | шт/pcs | 8
113 | Шайба уплотнительная / Sealing washer | 3336407 | шт/pcs | 4
114 | Пробка резьбовая / Screw plug | 3336635 | шт/pcs | 4
115 | Заглушка / Cover plug | 3337303 | шт/pcs | 4
116 | Соединение / Joint | 3425413 | шт/pcs | 8
117 | Шланг / Hose | 3426513 | шт/pcs | 4
118 | Уплотнение / Sealing | 3678786 | шт/pcs | 4
119 | Шланг / Hose | 4011454 | шт/pcs | 4
120 | Соединение / Joint | 4011457 | шт/pcs | 20
121 | Шланг / Hose | 4011569 | шт/pcs | 4
122 | Шланг / Hose | 4011570 | шт/pcs | 4
123 | Шланг / Hose | 4013174 | шт/pcs | 16
124 | Водяной насос / Water pump | 3649429RX/ 4012144RX | шт/pcs | 4
125 | Набор уплотнений / Set of sealings | 4011731 | шт/pcs | 4
126 | Демпфер / Damper | 4014153 | шт/pcs | 4
127 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3421230 | шт/pcs | 4
128 | Уплотнение / Sealing | 3420801 | шт/pcs | 28
129 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3421074 | шт/pcs | 8
130 | Кольцо уплотнительное / Sealing ring | 3421225 | шт/pcs | 8
131 | Теплообменник / Cooler heat exchanger | 3423783 | шт/pcs | 4
132 | Шайба / Washer | 3336589 | шт/pcs | 648
133 | Шайба / Washer | 3420898 | шт/pcs | 192
134 | Болт / Bolt | 3421904 | шт/pcs | 122
135 | Уплотнение / Sealing | 3336396 | шт/pcs | 32
136 | Заглушка / Cover plug | 3336634 | шт/pcs | 29
137 | Шайба / Washer | 3336857 | шт/pcs | 4
138 | Втулка / Hub | 3420639 | шт/pcs | 72
139 | Пружина / Spring | 3420640 | шт/pcs | 864
140 | Уплотнение выхлопного коллектора / Exhaust collector sealing | 3420644 | шт/pcs | 180
141 | Сильфоны / Sylphons | 4014139 | шт/pcs | 16
142 | Хомут / Clamp assembly | 3421817 | шт/pcs | 8
143 | Распорка монтажная / Clipping cross-bar | 3421903 | шт/pcs | 150
144 | Ось / Axis | 3421905 | шт/pcs | 68
145 | Гайка / Nut | 3421906 | шт/pcs | 72
146 | Гайка / Nut | 3421908 | шт/pcs | 144
147 | Распорка монтажная / Clipping cross-bar | 3422616 | шт/pcs | 360
148 | Винт / Screw | 3422944 | шт/pcs | 360
149 | Шпилька / Pin | 3423094 | шт/pcs | 125
150 | Пробка резьбовая / Screw plug | 3423281 | шт/pcs | 46
151 | Винт / Screw | 3425043 | шт/pcs | 72
152 | Палец / Stud | 3428247 | шт/pcs | 144
153 | Набор сильфонов / Set of sylphones | 4014140 | шт/pcs | 16
154 | Комплект коренных вкладышей / Set of trunk inserts | 4089971 | шт/pcs | 44
155 | Сальник / Sealer | 3336217 | шт/pcs | 44
156 | Прокладка / Liner | 4013957 | шт/pcs | 72
157 | Болт / Bolt | 3421909 | шт/pcs | 72
158 | Болт / Bolt | 3422903 | шт/pcs | 432
159 | Кран, пробка / Tap | S962E | шт/pcs | 12
160 | Набор поршневых колец / Set of piston rings | 4011504 | шт/pcs | 72
161 | Болт/screw-bolt | 4012059 | шт/pcs | 289
162 | Шайба/washer | 4011998 | шт/pcs | 128
163 | Шайба/washer | 4011991 | шт/pcs | 128
164 | Болт/ screw-bolt | 4014845/ 4012574 | шт/pcs | 576
165 | Прокладка масляного насоса/ oil pump gasket | 4011737 | шт/pcs | 4
166 | Кольцо уплотнительное/sealing ring | 4066380 | шт/pcs | 16
167 | Соединение (дюрит)/ joint | 4012487 | шт/pcs | 15
168 | Хомут/clamp | 4086588/ 3633976 | шт/pcs | 30
169 | Уплотнение/ sealing | 3336193 | шт/pcs | 72
170 | Переходник/adapter | 4000730 | шт/pcs | 72
171 | Уплотнение/sealing | 3420660 | шт/pcs | 62
172 | Обойма газораспределительной втулки / gas-distributing bushing housing | 3423828 | шт/pcs | 32
173 | Клапан давления (крышка)/ pressure control valve | 3428020/ 3430299 | шт/pcs | 6
174 | Уплотнение/sealing | 3421737 | шт/pcs | 32
175 | Подшипник / Bearing | 45-0407 | шт/pcs | 4
176 | Подшипник / Bearing | 45-0408 | шт/pcs | 4
177 | Картридж подшипника / Bearing case | 800-10475 | шт/pcs | 4
178 | Картридж подшипника / Bearing case | 800-30015 | шт/pcs | 4
179 | Датчик расхода газа/gas flow rate meter | 3929935 | шт/pcs | 36
180 | Свечные колодцы (хомут)/ Clamp Tube | 3422406/ 422452 | шт/pcs | 36
181 | Уплотнительные кольца/Sial.O Ring | 3422444 | шт/pcs | 29
182 | Уплотнительные кольца/Sial.O Ring | 3087911 | шт/pcs | 36
183 | Распределительный вал сторона А / Cam shaft, side A | 4011416 | шт/pcs | 3
184 | Распределительный вал сторона А / Cam shaft, side A | 4011625 | шт/pcs | 3
185 | Распределительный вал сторона В / Cam shaft, side B | 4011417 | шт/pcs | 3
186 | Распределительный вал сторона В / Cam shaft, side B | 4011626 | шт/pcs | 3
187 | Втулка распредвала / Cam shaft bushing | 3420513 | шт/pcs | 60
188 | Втулка распредвала / Cam shaft bushing | 3420523 | шт/pcs | 12
189 | Втулка распредвала / Cam shaft bushing | 3420524 | шт/pcs | 12
190 | Втулка распредвала / Cam shaft bushing | 3420525 | шт/pcs | 6
191 | Кольца термостата / Cam shaft bushing | 3336218 | шт/pcs | 4
192 | Кольца термостата / Cam shaft bushing | 3627961 | шт/pcs | 9
193 | Поршень / Piston | 4013070 | шт/pcs | 54
194 | Поршень / Piston | 4089803 | шт/pcs | 54
195 | Форсунка охл поршня / piston cooling nozzle | 4012867 | шт/pcs | 54
196 | Клапан подачи топлива / fuel supply valve | 3429351 | шт/pcs | 7
197 | Сальник / Sealer | 3649550 | шт/pcs | 3
198 | Упорный подшипник коленвала / Crankshaft thrust bearing | 3420529 | шт/pcs | 6
199 | Смазка диэлектрическая / Electrical grease | Molykote 111 | шт/pcs | 26
200 | Смазка для подшипников (банка 1кг) / Bearing grease (1 gallon - 1kg) | Asonic GHY 72 | шт/pcs | 32
201 | Головка блока цилиндра в сборе / Cylinder block assebbly | 4014521 | шт/pcs | 22
202 | Плата РССР А-32 / Plate РССР А-32 | 0300-4079-01 | шт/pcs | 2
203 | Плата РССР А-37 / Plate РССР А-37 | 0300-4306 | шт/pcs | 2
204 | Плата РССР А-31 / Plate РССР А-31 | 0300-4083 | шт/pcs | 2
205 | Плата РССР А-33 (Аналоговая плата связи А33) / Analogue communication board | 0300-4080-02 | шт/pcs | 2
206 | Диодный мост (Ремкомплект диоды) / Repair kit for diodes | 0249-0798 | шт/pcs | 3
207 | Датчик скорости / Speed sensor | 0151-0411 | шт/pcs | 2
208 | Датчик температуры выхлопных газов / Exhaust fumes temperature sensor | 3644455 | шт/pcs | 20
209 | Блок зажигания / Ignition block | 4924320 | шт/pcs | 1
210 | Привод / Throttle position | 4012000 | шт/pcs | 2
211 | Блок гермитичности на двух ходовой клапан / Valve proving system | 225481 | шт/pcs | 1
212 | Выпускной патрубок / Outlet duct | 3421536 | шт/pcs | 2
Согласовано/Recommended by:
Главный финансовый директор ООО "Норд Империал" / CFO, LLC "Nord Imperial" |  |  |  | Пасари Басант Кумар / Basant Kumar Pasari
подпись / signature
Главный советник по производству, ОТ и ПБ, бурению и КРС / Chief Advisor for Production, HSE, Drilling and WO of LLC Nord Imperial |  |  |  | Б. К.Сингх / B. K. Singh
подпись / signature
Генеральный директор ООО «Норд Империал» / Gereral Director of LLC “Nord Imperial” |  |  |  | А.В. Каратаев/ A.V. Karataev
подпись / signature
Главный инженер / Chief Engineer |  |  |  | Иванов А.К./ Ivanov A.K.
подпись / signature
Главный энергетик / Chief power engineer |  |  |  | Марисов В.М./ Marisov V.M.
подпись / signature