## Лист2
Приложение № 8
ООО «Норд Империал»
(участник тендера)
Информационное подтверждение
Поставка запасных частей и расходных материалов для ГПА Liyu Gas Power LY16V170-T на 2026 год (тендер № 52-2025)
Наша Компания подтверждает:
• все поставляемые материалы новые, не бывшие в употреблении;
• срок гарантии на поставляемые материалы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев;
• технические характеристики и наименования представляемых к закупу материалов и оборудования соответствуют требованиям технического задания (спецификации), представленного к данному тендеру;
• наличие всех сертификатов соответствия на поставляемые материалы, подлежащие обязательной сертификации.
Сроки поставки указаны ниже:
№ п/п | Наименование | Маркировка | Ед. Изм. | Количество | Срок поставки (календарные дни)
1 | Болт М16 крышки масляного уровня | 131031211665 | шт/pcs | 3
2 | Болт М20х80 (крепление компенсатора выхлопа) | 201021800106 | шт/pcs | 12
3 | Болт с шестигранной головкой M10×50 (крепление выхлопного коллектора к ГБЦ) | 201021800103 | шт/pcs | 64
4 | Болт с шестигранной головкой M16 впускного коллектора после турбонаддува | 131031321650 | шт/pcs | 1
5 | Болт с шестигранной головкой M16×65 (крепление выхлопного коллектора к горячей части турбины от двигателя) | 201021800102 | шт/pcs | 4
6 | Впускной клапан | 201021300007 | шт/pcs | 32
7 | Вставной компонент | 205010000175 | шт/pcs | 16
8 | Выпускной клапан | 201021300006 | шт/pcs | 32
9 | Высоковольтный провод свечи зажигания | 101052000030 | шт/pcs | 48
10 | YN-NIKOH- Высокотемпературный герметик (резьбвой фиксатор) | 103011000052 | шт/pcs | 1
11 | Гайка М16 (крепление выхлопного коллектора к горячей части турбины от двигателя) | 201021800201 | шт/pcs | 4
12 | Гайка М16 крышки масляного уровня | 1310213016008 | шт/pcs | 3
13 | Графитовая спирально-навитая прокладка (на сильфон выхлопного коллекктора после турбины) | 131121400200 | шт/pcs | 1
14 | Комбинированая шайба (выход с масляного фильтра байпасс) | 131121301800 | шт/pcs | 1
15 | Комплект запасных частей | 205021230150 | шт/pcs | 1
16 | Компонент теплоизоляционного кожуха компенсатора | 20102H050000 | шт/pcs | 1
17 | Масляный фильтр | 2010221068001 | шт/pcs | 35
18 | Масляный фильтр | 201022102310 | шт/pcs | 7
19 | Муфта для труб | 131281420200 | шт/pcs | 2
20 | Направляющая впускного клапана | 201021301002 | шт/pcs | 32
21 | Направляющая выпускного клапана | 201021301004 | шт/pcs | 32
22 | Неметалическая плоская шайба | 10201800015016 | шт/pcs | 7
23 | Прокладка (крепление выхлопного коллектора к горячей части турбины от двигателя) | 131121400128 | шт/pcs | 1
24 | Прокладка (на линию охлаждающей жидкости) | 21102J300300 | шт/pcs | 4
25 | Прокладка (на линию охлаждающей жидкости) | 21101J200400 | шт/pcs | 3
26 | Прокладка впускного коллектора (к ГБЦ) | 20102G0025A0 | шт/pcs | 20
27 | Прокладка выпускного коллектора (к ГБЦ) | 201021802002 | шт/pcs | 16
28 | Прокладка выпускного коллектора(выход из турбины) | 2010218000052 | шт/pcs | 1
29 | Прокладка головки блока цилиндров (кольцо) | 20102C0012A0 | шт/pcs | 16
30 | Прокладка интеркулера | 21102GG00800 | шт/pcs | 4
31 | Прокладка клапанной крышки | 201021302002 | шт/pcs | 48
32 | Прокладка компонентов выпускного коллектора | 2010218000021 | шт/pcs | 36
33 | Прокладка крышки смотрового люка | 201011200016 | шт/pcs | 7
34 | Прокладка масляного охладителя | 20101K530700 | шт/pcs | 2
35 | Прокладка сильфона впускного коллектора | 201011700001 | шт/pcs | 2
36 | Прокладка смесителя впускного коллектора | 21102T000300 | шт/pcs | 1
37 | Прокладка соединителя впускного коллектора | 202021700003 | шт/pcs | 2
38 | Прокладка торцевой крышки охладителя (горячая строна) | 21102GG00600 | шт/pcs | 2
39 | Прокладка торцевой крышки охладителя (холодная строна) | 21102GG00500 | шт/pcs | 2
40 | Прокладка трубы впускного коллектора после турбонаддува | 21102G0017A0 | шт/pcs | 1
41 | Прямой цанговый фитинг (охлаждение турбины) | 131201700028 | шт/pcs | 3
42 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) | 13114100545355 | шт/pcs | 1
43 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) | 131141001802 | шт/pcs | 1
44 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (впускного коллектора) | 13114120165355 | шт/pcs | 20
45 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (крышки впускного коллектора) | 13114120080355 | шт/pcs | 2
46 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (на корпус масляных фильтров) | 13114120053355 | шт/pcs | 8
47 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (на линию охлаждающей жидкости) | 1311412008501 | шт/pcs | 2
48 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (на линию охлаждающей жидкости) | 131141005801 | шт/pcs | 4
49 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (на масляный охладитель) | 13114120063355 | шт/pcs | 4
50 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (на подогреватель охлаждающей жидкости) | 13114120545355 | шт/pcs | 12
51 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (подача масла в турбину) | 2010211HL004 | шт/pcs | 1
52 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (слив масла из турбины) | 20102K530500 | шт/pcs | 4
53 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (уплотнение вставного компонента 160002300) | 13114120028355 | шт/pcs | 16
54 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (уплотнение свечного колодца верхнее) | 13114120030355 | шт/pcs | 16
55 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (уплотнение свечного колодца среднее верхнее) | 13114120315018 | шт/pcs | 16
56 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) (уплотнение свечного колодца среднее нижнее) | 2010211C0107 | шт/pcs | 16
57 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring) )Крышка смотрового окна с крнштейном стартера) | 131141002102 | шт/pcs | 1
58 | Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения (O-ring)(уплотнение направляющей клапана) | 201021300005 | шт/pcs | 64
59 | Свеча зажигания | 111081000130 | шт/pcs | 96
60 | Седло впускного клапана | 201021301003 | шт/pcs | 32
61 | Седло выпускного клапана | 201021301005 | шт/pcs | 32
62 | Сухарь впускного клапана | 201021300002 | шт/pcs | 64
63 | Сухарь выпускного клапана | 201021300001 | шт/pcs | 64
64 | Теплоизоляционная втулка для разъемов переливов ОЖ | 20102C001800 | шт/pcs | 16
65 | Техническое обслуживание и ремонт турбокомпрессора. Ремкомплект E&E-RK-AB3-1 | TPS52-33H | шт/pcs | 1
66 | Уплотнительная прокладка А ГБЦ (малая) | 201021300010 | шт/pcs | 16
67 | Уплотнительная прокладка Б ГБЦ (большая) | 201021300013 | шт/pcs | 16
68 | Уплотнительная прокладка воздушного удлинительного шланга (21Т00050) | 22102T000500 | шт/pcs | 1
69 | Уплотнительное кольцо круглого сечения (уплотнение свечного колодца нижнее) | 20102C0106A0 | шт/pcs | 16
70 | Уплотнительное кольцо свечи зажигания | 111081000050 | шт/pcs | 32
71 | Хомутовое соединение (выхлопной коллектор) | 2010218029000 | шт/pcs | 32
72 | Шайба (крепление выхлопного коллектора к горячей части турбины от двигателя) | 131061331600 | шт/pcs | 4
73 | Шайба M16 впускного коллектора после турбонаддува | 131061101600 | шт/pcs | 4
74 | Шайба M16 впускного коллектора после турбонаддува | 131061301603 | шт/pcs | 7
75 | Шайба уплотнительная редукционного клапана маслоохладителя | 20102B091100 | шт/pcs | 3
76 | Шестигранная гайка Тип 1, М20 (крепление компенсатора выхлопа) | 201021800203 | шт/pcs | 12
77 | Элемент воздушного фильтра | 2010217011002 | шт/pcs | 12
| Должность / Position | Подпись/ Signature |  |  | ФИО / Full name
МП
Дата/ Date