## Лист1
Приложение №1
Генеральному директору
ООО "Норд Империал"
А.В. Бакланову
Ценовое предложение для участия в тендере:
№ К-2024-57 «Поставка государственных стандартных образцов поверочных газовых смесей (ГСО ПГС) и технических газов для коммерческого узла учета газа, УППНГ «Снежное»
(наименование тендера)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере:
№ К-2024-57 «Поставка государственных стандартных образцов поверочных газовых смесей (ГСО ПГС) и технических газов для коммерческого узла учета газа, УППНГ «Снежное»
(наименование тендера)
(наименование организации-участника тендера)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет
2.1 С учетом доставки товара до склада ООО «Норд Империал», находящегося по адресу: г. Томск, пер. Мостовой, 7:
№ п/п | Наименование | Обоз-ние/марка гост. | Размер | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС 20% и транспортными расходами, руб. | Общая стоимость с НДС 20% и транспортными расходами, руб. | Примечание Note
1 | Гелий марки "5.0" (99,999%), 40л (5,25м3), 14 баллонов заправка Helium brand "5.0" (99.999%), 40l (5.25m3) Refilling of 14 cylinders | ТУ / TU 0271-006-72689906-2014 | 40 литров/ liters | 14 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 10.2025
2 | Поверочная газовая смесь ГСО 10506-2014 кислород в азоте O2 100 млн-1, N2 остальное, новый баллон Test gas mixture GSO 10506-2014 oxygen in nitrogen O2 100 ppm, N2 rest, new cylinder | ГСО 10506-2014 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 05.2025
3 | Поверочная газовая смесь ГСО 10506-2014 кислород в азоте O2 160 млн-1, N2 остальное, новый баллон Test gas mixture GSO 10506-2014 oxygen in nitrogen O2 160 ppm, N2 rest, new cylinder | ГСО 10506-2014 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 05.2025
4 | Поверочная газовая смесь ГСО 10506-2014 кислород в азоте O2 10 млн-1, N2 остальное, новый баллон Test gas mixture GSO 10506-2014 oxygen in nitrogen O2 10 ppm, N2 rest, new cylinder | ГСО 10506-2014 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 05.2025
5 | Поверочная газовая смесь этилмеркаптан (С2Н4SH) в азоте 0,7 ± 0,05 % об. доли ГСО №10252-2013, заправка в оборотный баллон The calibration gas mixture is ethyl mercaptan (C2H4SH) in nitrogen 0.7 ± 0.05% vol. share of GSO No. 10252-2013. To be filled in exchange cylinder | ГСО №10252-2013 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 02.2025
6 | Поверочная газовая смесь этилмеркаптан (С2Н4SH) в азоте 1,35 ± 0,05 % об. доли ГСО №10252-2013, заправка в оборотный баллон Calibration gas mixture ethyl mercaptan (C2H4SH) in nitrogen 1.35 ± 0.05% vol. share of GSO No. 10252-2013. To be filled in exchange cylinder" | ГСО №10252-2013 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 02.2025
7 | Метанол (СН3ОH) в азоте 1,3 ± 0,1 об. доли ГСО №10534-2014 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Methanol (CH3OH) in nitrogen 1.3 ± 0.1 vol. share of GSO No. 10534-2014 (1st category). To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10534-2014 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 02.2025
8 | Метанол (СН3ОH) в азоте 2,6 ± 0,15 об. доли ГСО №10534-2014 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Methanol (CH3OH) in nitrogen 2.6 ± 0.15 vol. share of GSO No. 10534-2014 (1st category). To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10534-2014 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 02.2025
9 | Оксид углерода (СО) в воздухе 25,0 млн-1 ±10 % отн. ГСО №10599-2015 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Carbon monoxide (CO) in air 25.0 ppm ± 10% rel. GSO No. 10599-2015 (1st category). To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10599-2015 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 01.2025
10 | Оксид углерода (СО) в воздухе 47,0 млн-1 ±10 % отн. ГСО №10599-2015 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Carbon monoxide (CO) in air 47.0 ppm ± 10% rel. GSO No. 10599-2015 (1st category). To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10599-2015 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 01.2025
11 | Оксид углерода (СО) в воздухе 100,0 млн-1 ±10 % отн. ГСО №10599-2015 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Carbon monoxide (CO) in air 100.0 ppm ± 10% rel. GSO No. 10599-2015 (1st category). To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10599-2015 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 10.2025
12 | Оксид углерода (СО) в воздухе 500,0 млн-1 ±10 % отн. ГСО №10599-2015 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Carbon monoxide (CO) in air 500.0 ppm ± 10% rel. GSO No. 10546-2014 (1st category), To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10599-2015 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 10.2025
13 | Гексан (C6H14) в азоте 0,5 % об. д. ± 7 % отн. ГСО №10597-2014 (погрешность аттестации ±2% отн.), заправка в оборотный баллон Hexane (C6H14) in nitrogen 0.5% vol. ± 7% rel. GSO No. №10597-2015 (certification error ± 2% rel.), To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10597-2014 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 10.2025
14 | Гексан (C6H14) в азоте 0,95 ± 0,05 ГСО №10597-2015 (погрешность аттестации ±2% отн.), заправка в оборотный баллон Hexane (C6H14) in nitrogen 0.95 ± 0.05 GSO No. №10597-2015 (certification error ± 2% rel.), To be filled in exchange cylinder | ГСО №10597-2015 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 10.2025
15 | Кислород (O2) в азоте 14,0 % об. д. ± 3 % отн. ГСО №10597-2015 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Oxygen (O2) in nitrogen 14.0% vol. ± 3% rel. GSO No. 10597-2015 (1st category), To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10597-2015 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 02.2025
16 | Кислород (O2) в азоте 28,0 % об. д. ± 3 % отн. ГСО №10597-2015 (1 разряд), заправка в оборотный баллон Oxygen (O2) in nitrogen 28.0% vol. ± 3% rel. GSO No. 10597-2015 (1st category). To be filled in exchange cylinder. | ГСО №10597-2015 | 5 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 02.2025
17 | Поверочная газовая смесь: Этан 7,7 % об. д., Пропан 9,4 % об. д., Изобутан 2,19 % об. д., н-Бутан 4,07 % об. д., Изопентан 1,03 % об. д., н-Пентан 1,05 % об. д., Неопентан 0,0147 % об. д., Гексаны 0,887 % об. д., Гептаны 0,11 % об. д., Бензол 0,053 % об. д., Толуол 0,0247 % об. д., Диоксид углерода 1,78 % об. д., Гелий 0,013 % об. д., Водород 0,0026 % об. д., Кислород 0.0046 % об. д., Азот 1,79 % об. д. заправка в оборотный баллон / Calibration gas mixture: Ethane 7.7% vol. frac., Propane 9.4% vol. frac., Isobutane 2.19% vol. frac., n-Butane 4.07% vol. frac., Isopentane 1.03% vol. frac., n-Pentane 1.05% vol. frac., Neopentane 0.0147% vol. frac., Hexanes 0.887% vol. frac., Heptanes 0.11% vol. frac., Benzene 0.053% vol. frac., Toluene 0.0247% vol. frac., Carbon dioxide 1.78% vol. frac., Helium 0.013% vol. frac., Hydrogen 0.0026% vol. frac., Oxygen 0.0046% vol. frac., Nitrogen 1.79% vol. frac. To be filled in exchange cylinder | ГСО №10609-2015 | 10 дм3/ dm3 | 2 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 1 шт. 01.2025, 1 шт. 05.2025
18 | Поверочная газовая смесь: Кислород 0,007% об.д., Азот 2,15 % об.д., Диоксид углерода 2,15 % об. д., Этан 7,2 % об.д., Пропан 2,3 % об.д., Изобутан 0,06 % об.д., н-Бутан 0,02 % об.д., Изопентан 0,005 % об.д., н - Пентан 0,003 % об.д., н-Гексан 0,005 % об.д., Метан (ост.) 86,1 % об.д. (Разряд первый), новый баллон Calibration gas mixture: Oxygen 0.007% vol. frac., Nitrogen 2.15% vol. frac., Carbon dioxide 2.15% vol. frac., Ethane 7.2% vol. frac., Propane 2,3% vol. frac., Isobutane 0.06% vol. frac., n-Butane 0.02% vol. frac., Isopentane 0.005% vol. frac., n - Pentane 0.003% vol. frac., n-Hexane 0.005% vol. frac., Methane 86,1% vol. frac. (First grade), new cylinder | ГСО №9299-2009 | 10 дм3/ dm3 | 1 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 10.2025
19 | Поверочная газовая смесь: Пропан (C3H8) 1,58% об.д. в азоте ГСО №10540-2014 (1 разряд), новый баллон / Calibration gas mixture: Propane (C3H8) 1.58% vol. fraction in nitrogen GSO No. 10540-2014 (1st grade), new cylinder | ГСО №10540-2014 | 5 дм3/ dm3 | 2 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 1 шт. 01.2025, 1 шт. 05.2025
20 | Поверочная газовая смесь: Пропан (C3H8) 0,81% об.д. в воздухе ГСО №10599-2015 (1 разряд), новый баллон / Calibration gas mixture: Propane (C3H8) 0.81% vol. fraction in air GSO No. 10599-2015 (1st grade), new cylinder | ГСО №10597-2015 | 5 дм3/ dm3 | 2 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 1 шт. 01.2025, 1 шт. 05.2025
21 | Поверочная газовая смесь: Пропан (C3H8) 0,43% об.д. в воздухе ГСО №10599-2015 (1 разряд), новый баллон / Calibration gas mixture: Propane (C3H8) 0.43% vol. fraction in air GSO No. 10599-2015 (1st grade), new cylinder | ГСО №10599-2015 | 5 дм3/ dm3 | 2 | баллон/ bottles |  |  | Срок поставки 1 шт. 01.2025, 1 шт. 05.2025
Всего, c учетом НДС 20% и транспортными расходами, рублей
Общая сумма предложения прописью:
3. Наша компания гарантирует, что на момент поставки срок годности ГСО ПГС и технических газов составит: - для ГСО ПГС и технических газов со сроком хранения 1 год – не менее 10 месяцев; - для ГСО ПГС и технических газов со сроком хранения более 1 года - не менее трех четвертей от указанного срока годности.
4. Наша компания подтверждает соответствие коммерческого предложения представленному техническому заданию.
5. Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней по факту поставки товара на склад Заказчика.
6. Сроки поставки, предлагаемые нами: ______________________________ (согласно тех. задания, не ранее января 2025 года, без права досрочной поставки)
7. _____________________________________________________________________________________________________________________________
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации)
8. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки.
9. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения.
10. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя.
Приложения___________________________________________________________________________________________________________
| Должность | [6 empty] | Ф.И.О.
Дата | [6 empty] | М.П.